хроматограммы в хронологическом порядке:

[image: image1.emf]0.0


5.0


10.0


15.0


20.0


25.0


30.0


35.0


40.0


45.0


min


-5.0


-2.5


0.0


2.5


5.0


7.5


mV


Detector A:245nm 




0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 min

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

mV

Detector A:245nm 


холостая проба 1
[image: image2.emf]0.0


2.5


5.0


7.5


10.0


12.5


15.0


17.5


min


0.0


2.5


5.0


7.5


10.0


mV


Detector A:245nm 




0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

mV

Detector A:245nm 


примесь F парацетамола 1
[image: image3.emf]0.0


5.0


10.0


15.0


20.0


25.0


30.0


35.0


40.0


45.0


min


0


1


2


3


4


5


mV


Detector A:245nm 


2.951


3.948


27.366




0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 min

0

1

2

3

4

5

mV

Detector A:245nm 

2.951

3.948

27.366


примесь  К-2.9; парацетамол- 3.9; примесь J- 27,3
все хроматограммы были красивые, хорошо делились пики, но потом вкололи 10 мкл испытуемой субстанции. концентрация раствора 20 мг/мл.
[image: image4.emf]0.0


5.0


10.0


15.0


20.0


25.0


30.0


35.0


40.0


45.0


min


0


1000


2000


3000


4000


mV


Detector A:245nm 


3.942


11.752


16.345


45.423




0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 min

0

1000

2000

3000

4000

mV

Detector A:245nm  3.942

11.752 16.345 45.423


испытуемый раствор субстанции 1
После пары вколов испытуемого раствора субстанции, стали колоть испытуемый раствор препарата, но дальше хроматограммы стали вот такие.. 
[image: image5.emf]5.0


7.5


10.0


12.5


15.0


17.5


min


0


250


500


750


1000


1250


mV


Detector A:245nm 


3.992


11.818




5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 min

0

250

500

750

1000

1250

mV

Detector A:245nm  3.992

11.818


испытуемый раствор препарата 1
[image: image6.emf]0.0


2.5


5.0


7.5


10.0


12.5


min


0


250


500


750


1000


1250


1500


mV


Detector A:245nm 


4.007


4.182


4.481


5.135


11.604




0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 min

0

250

500

750

1000

1250

1500

mV

Detector A:245nm  4.007

4.182

4.481

5.135

11.604



отмывали водой, смесью метанол-вода(70:30) на скорости 1 мл/мин, затем снова решили сделать хроматограмму примеси F (рис.2), но получили вот это…
[image: image7.emf]0.0


5.0


10.0


15.0


20.0


25.0


30.0


35.0


min


0.00


0.25


0.50


0.75


1.00


1.25


1.50


mV


Detector A:245nm 


5.846


19.023




0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

mV

Detector A:245nm 

5.846

19.023


