Изократический жидкостной аналитический/полупрепаративный хроматограф Acme-9000

[image: image1.emf] 
- изократическая насосная система (поток до 16 мл/мин, макс. давление 400 атм);

- УФ/Вид двухволновый сканирующий детектор (190-900нм);

- рабочая станция с предустановленной программой для управления модулями хроматографа, сбора и обработки данных;

- ручной инжектор;

- комплект расходных материалов;

- источник бесперебойного питания;

- паспорт и методика поверки;

- проведенная поверка прибора.
Изократическая аналитическая/полупрепаративная насосная система 

[image: image2.emf]
· скорость подачи 0.001 – 16 мл/мин

· максимальное давление 400 атм
· точность потока, СКО < 0.1%

· режимы работы: изократический

· работа при постоянном давлении

УФ/Вид сканирующий спектрофотометрический детектор 

· [image: image3.emf]спектральный диапазон 190-900 нм

· одновременное детектирование на двух длинах волн

· ширина щели монохроматора 5 нм

· точность задания длины волны 0.1 нм

· монохроматор Черни-Тернера

· дейтериевая и вольфрамовая лампы (2,000 часов работы)

Рабочая станция 

[image: image4.emf]
· стационарный компьютер, 19” монитор;
· MS Windows
· ПО Autochro3000
· А4 принтер
Условия поставки, гарантия, поверка:

- Поставка со склада в Москве (в течение 1 недели по Москве и области)
- Гарантийное обслуживание 1 год (с момента поставки)
Инсталляция:

- Сборка и запуск прибора

- Обучение 2 дня основам ВЭЖХ и работе на приборе
Стоимость: 1’300’000 руб.
